## NASLOVNA STRANA
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE
ŽELJKO TOMLJENOVIĆ dipl.ing.el.
Medulinska 1A, Pula
mob. 00385 98 980 777 3
TROŠKOVNIK - FAZA IV
UGRADNJA OPREME PRAONICE
| NAZIV PROJEKTA: |  |  |  | ELEKTROTEHNIČKI
JAKA I SLABA STRUJA
| ZAJ. OZNAKA PROJEKTA: |  |  |  |  | 07 2019
| OZNAKA PROJEKTA: |  |  |  |  | 1002/19-E-IZ
| NAZIV GRAĐEVINE: |  |  | POSLOVNA GRAĐEVINA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE
TRG ISTRSKE BRIGADE 2, PULA, k.č. 6114/6,k.o. Pula
| INVESTITOR: |  | ZAŠTITNA RADIONICA „TEKOP NOVA“ PULA
TRG ISTRSKE BRIGADE 2, PULA, OIB : 33876111143
| PROJEKTANT: |  |  |  | Željko Tomljenović, dipl. ing. el.
| OVLAŠTENA OSOBA: |  |  |  | Željko Tomljenović, dipl. ing. el.
Pula, 15.11. 2021.god.

## TROŠKOVNIK
R.B. | OPIS STAVKE | J.M. | KOL. | J.C | UKUPNO | NAPOMENA
ELEKTROINSTALACIJE - OPREMA PRAONICE
NAPOMENA
U cijenu uključeni svi potrebni radovi i sitni materijal, transport,osiguranje,razni atesti,
certifikati o sukladnosti, ispitivanja, probni rad, ispitivanja u toku radova kao i sve navedeno u garantnom roku, otklanjanje nedostataka, primopredaja, i sl.
U izradu svih ormarića uračunat sav sitni i spojni materijal, postavljanje zaštitne maske iznad osigurača, natpisi strujnih krugova, oznake pojedinih elemenata, postavljanje oznake za vrstu zaštite i postavljanje jednopolne sheme u plastičnoj vrećici.
Kod davanja ponude ponuđač je dužan konzultirati nacrtni dio dokumentacije radi otklanjanja svih nejasnoća.
Promjene nisu dozvoljene bez prethodne konzultacije projektanta.
U PONUDI NUDITI DOBAVU, UGRADNJU, SPAJANJE I SAV POTREBAN RAD SA SITNIM MATERIJALOM NAZNAČITI TIP OPREME KOJA SE NUDI
A. | ELEKTROINSTALACIJA NAPAJANJA OPREME
1. | Razdjelni ormarić za strojeve za pranje. Dim cca. 400x400x180 mm.Izrada , montaža te spoj na instalaciju.
- tipski nadžbukni plastični ormarić sa neprozirnim vratima (1 kom)
- Grebenasta sklopka 63A/3p (1 kom)
- Automatski osigurač 40/3p-C (2 kom)
- Automatski osigurač 25/3p-C (1kom)
- sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal (pušal)
|  | kpl | 1
2. | Razdjelni ormarić za strojeve za pranje. Dim cca. 400x400x180 mm.Izrada , montaža te spoj na instalaciju.
- tipski nadžbukni plastični ormarić sa neprozirnim vratima (1 kom)
- Grebenasta sklopka 63A/3p (1 kom)
- Automatski osigurač 40/3p-C. (1 kom)
- Automatski osigurač 25/3p-C. (1 kom)
- sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal (paušal)
|  | kpl | 2
3. | Razdjelni ormarić za strojeve za pranje. Dim cca. 400x400x180 mm.Izrada , montaža te spoj na instalaciju.
- tipski nadžbukni plastični ormarić sa neprozirnim vratima (1 kom)
- Grebenasta sklopka 40A/3p (1 kom)
- Automatski osigurač 16/3p-C. (1 kom)
- Automatski osigurač 25/3p-C. (1 kom)
- Automatski osigurač 32/3p-C (1 kom)
- sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal (paušal)
|  | kpl | 2
4. | Razdjelni ormarić za strojeve za pranje. Dim cca. 400x400x180 mm.Izrada , montaža te spoj na instalaciju.
- tipski nadžbukni plastični ormarić sa neprozirnim vratima (1 kom)
- Grebenasta sklopka 40A/3p (1 kom)
- Automatski osigurač 16/3p-C (1 kom)
- Automatski osigurač 25/3p-C. (1 kom)
- sabirnice, stezaljke i ostali sitni materijal (paušal)
|  | kpl | 1
5. | Dobava i polaganje navedenih vodova i kabela te polaganje po kabelskim stazama.
| - FG160R-5x16mm2 | m | 10
| - FG160R-5x10mm2 | m | 26
| - FG160R-5x6mm2 | m | 45
| - FG160R-5x4mm2 | m | 20
| - FG160R-5x2,5mm2 | m | 76
| - FG160R-3x2,5mm2 | m | 15
| - UTP-4x2x0,6 mm | m | 90
| - P-Y-1x6mm2 | m | 25
| - P-Y-1x25mm2 | m | 5
6. | Dobava i polaganje plastičnih cijevi navedenog promjera po zidu prije žbukanja u iskopane šliceve (30 %) te u betonske podloge prije betoniranja i u spušteni strop ili u kanal iskopan u zemlji. Uračunat iskop i zatvaranje šlica.
| - φ 50 mm ojačana | m | 40
| - φ 36 mm ojačana | m | 65
| - φ 29 mm ojačana | m | 50
7. | Dobava i ugrada navedenih kabelskih staza plastičnih i montaža na zid.
Uračunate montažni pribor i ostali sitni materijal.
| - dim. 25x40 mm | m | 12
8. | Dobava i izrada spojeva izjednačenja potencijala raznih metalnih masa. | kom | 20
9. | Dobava, montaža i spajanje navedenog instalacijskog materijala označenih karakteristika, tipova prema izboru investitora, ugrada u zid ili montaža na zid.
Uračunate kutije, montažni okvir i ukrasni plastični okvir,iskop šlica i ostali sitni materijal.
| -3-fazne utičnice nadžbukne 25A/400V IP54 jednostruke | kom | 2
| -3-fazne utičnice nadžbukne 16A/400V IP54 jednostruke | kom | 3
| - utičnice podžbukne jedno-struke 16A/250V | kom | 1
| - utičnice podžbukne dvostruke 16A/250V | kom | 2
| - fiksni priključak 16A/400 V | kom | 6
| - fiksni priključak 63A/400 V | kom | 1
10. | Spajanje razne opreme na instalaciju. | kom | 16
11. | Spajanje kabela u ormariću GRP post. na instalaciju. | kom | 4
12. | dobava i izrada raychem spojnice za kabele 10 i 16mm2komplet sa svim priborom i radom.. | kom | 3
13. | Odspajanje i vađenje položenog kabela u cijevi u podu radi zamjene. | m | 40
14. | Ispitivanje instalacije te pribavljanje atesta o ispravnosti iste.
-OTPOR IZOLACIJE
-VRIJEME ISKLJUČENJA ZAŠTITNIH UREĐAJA
-OTPOR UZEMLJENJA I IZOLACIJE
-ISKLJUČNO TIPKALO
|  | kom | 1
A. UKUPNO KN
B. | GRAĐEVINSKI RADOVI I OSTALO
1. | Iskop šliceva u betonskim zidovima te u zidovima prosječne dim. 10x10 cm te zatvaranje istih nakon polaganja vodova i cijevi. | m | 20
2. | Iskop šliceva u betonskim podovima te u zidovima prosječne dim. 10x10 cm te zatvaranje istih nakon polaganja vodova i cijevi. | m | 5
3. | Dobava i polaganje trake 20x3mm, ali po krovu na nosačima trake za ravni krov. Uračunati nosači na svakih 1 m. | m | 15
4. | Izrada spojeva između trake i trake te trake i raznih metalnih masa standardnim spojnim materijalom.
| Uračunate spojnice. | kom | 12
5. | Dobava štapne hvataljke dužine 3m komplet sa nosačem i svim priborom te montaža i spoj na instalaciju. Uračunat sav materijal i rad. | kom | 3
6. | Pripomoć pri izvođenju građevinskih radova. | h | 20
7. | Izrada dokumentacije izvedenog stanja te ostali troškovi. | pauš | 1
B. UKUPNO KN
REKAPITULACIJA SVEUKUPNA
| A. ELEKTROINSTALACIJA NAPAJANJA OPREME |  |  |  | 0
| B. GRAĐEVINSKI RADOVI I OSTALO |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO kn |  |  |  | 0