## građ - obrt - krov
| INVESTITOR: | TEKOP NOVA Pula
| GRAĐEVINA: | POSLOVNA GRAĐEVINA u Puli
rekonstrukcija posebnog dijela
8.2 | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH RADOVA
Nabava, ugradnja i puštanje u rad SE i PTV
PROJEKTANTSKE KOLIČINE PREMA GLAVNOM PROJEKTU
GRAĐEVINSKI RADOVI
Rbr. | Opis stavke | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | Ukupno cijena
BETONSKI I ARMIRANO - BETONSKI
1. | RADOVI (GN 400)
Svi betonski i armiranobetonski radovi moraju se izvesti prema važećim tehničkim i stručnim propisima.
U jediničnu cijenu svih radova u betonu i arm.betonu i svi troškovi predviđeni zakonom kao: - uzimanje uzoraka betona i armature za ispitivanje čvrstoće mat. (po nalogu i u prisustvu N.O.) - trošak za vibriranje kod betoniranja. Armirani betoni su klasificirani na temelju specifične čvrstoče iskazanom razredom tlačne čvrstoće C i čvrstočom u N/cm2. Sva betoniranja bilo betonska ili armiranobetonska moraju biti vibrirana osim mršavog betona ispod temelja.
1.1. | Izrada i ugradnja sidrenih blokova za solarne panele
| Sidreni blokovi izvode se dimenzija 65/100/30 cm od betona C25/30 i armature B500. Izvode se u glatkoj oplati. Armiraju se obostrano mrežom Q-221. Prije betoniranja u blokove se ugrađuju kuke za podizanje (2 * 16mm). U cijenu uključen sav potreban materijal (beton, oplata, armatura, kuke), svi transporti (do gradilišta i podizanje na krov) i sav potreban rad i sredstva za rad. Obračun po komplet ugrađenom bloku. | kom | 32 |  | 0
1.2. | Izrada zaštite postojeće hidroizolacije na mjestu postavljanja sidrenih blokova
Zaštita se postavlja ispod sidrenih blokova za montažu solarnih panela i fotonaponskih panela. Zaštita se izvodi od folije ili izolatora koji će spriječiti mehaničko oštećenje postojeće hidroizolacijske folije.
| Dimenzije izolacije su 90/120 cm. U cijenu uključen sav potrebna materijal, rad. Obračun po komplet ugrađenoj zaštiti. | kom | 32 |  | 0
| BETONSKI I ARMIRANO BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKI RADOVI (GN 301), TESARSKI RADOVI
(GN 601), FASADERSKI RADOVI (GN 421),
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI (GN 361)
- IZOLATERSKI RADOVI
2.1. | Izrada horizontalne hidroizolacije poda prizemlja i ravnog krova na betonskoj podlozi, te vertikalna hidroizolacija zida prema tlu sa dobavom i ugradnjom bitumenskih ili plastomernih bitumenskih trake BITUVAL V4, nakon hladnog bitumenskog temeljnog premaza resitolom ili hidroizolacije proizvođača AKWALAN, MAPEI, SIKA ili jednakovrijdan_______________________________. Hidroizolacija ravnog krova kao završni sloj (tipa - TPO hidroizolacijske membrane AKWALAN, timrefleks GVZ-4 i sl.) Mjerenje stvarne površine. Ugradnja sistema parne brane i hidroizolacije prema uputama proizvođača. Obračun po m2.
Na izrađenoj (međukatnoj) krovnoj AB ploči se izrađuje parna brana i to od specijalne Polietilenske folije koja je izrađena za upotrebu kao parna brana. Površina na koju se ugrađuje parna brana mora biti izuzetno ravna i bez neravnina. U slučajevima kada je ploča neravna, može se upotrebiti sloj poliesterskog ili polipropilenskog filca kao zaštita parnoj brani od probijanja.
Kao parna brana upotrebljava se folija debljine 0,20mm, u svemu po karakateristikama EU normi za ovu vrstu materijala. Folija u sistemu mora sadržavati obostrano ljepljive trake koje omogućuju 100% vezu između rola materijala. Parna brana treba biti ugrađena u kompletnoj horizontalnoj projekciji krova, povezana i u vertikalnim ravnima do visine toplinske zaštite objekta odnosno do visine ugradnje termoizolacije. Ugradnju i spoj betonske površine i parne brane obraditi po uputstvu proizvođača parne brane. Na ugrađenoj parnoj brani zabranjeno je kretanje svima osim izolaterskim ekipama.
Na ugrađenu parnu branu odmah se ugrađuje sloj termoizolacije.
Na ugrađenu termoizolaciju, a po ugradnji odvajajućeg sloja od tanke PE folije, vrši se izrada sloja za pad. Sloj za pad se izrađuje od sitnozrnog betona u padovima predviđenim projektom, prema slivnicima u prosječnoj visini od 4-9 cm. Ovako izvedeni slojevi predstavljaju podlogu za ugradnju hidroizolacije krova-terase.
Dobava i postavljanje visokokvalitetne ekološke jednoslojne hidroizolacijske membrane od (tipa TPO-a energetski učinkovite reflektirajuće bijele boje, trajno otporne na UV zrake, leteći plamen i žareću toplinu (HRN EN 13501-5:2009, BROOF t1) - AKWALAN ili slično.
Izvedba završnog detalja na vertikali atike i vrhu atike.
Ojačanje na spoju svih horizontalnih i vertikalnih površina
Ugradba TPO horizontalnih ili vertikalnih slivnika na AB ploču. Horizontalni slivnici odgovarajućeg promjera umeću se kroz atiku u vertikalu i mehanički pričvršćuju za AB ploču. Spoj tijela slivnika i otvora AB atike zatvoriti mikroarmiranim mortom Flexomix 30/Spidy 15 ili PU pjenom. Na slivnike se termozavaruje membrana Akwalan ili sl.. Na slivnike postaviti pocinčanu ili drugu zaštitnu mrežicu.
Obrada prodora cijevi kroz hidroizolaciju ugradnjom prilagođenog cijevnog elementa i prilagođenih detalja (hidroizolirati spoj do visine 30cm, zavarivanje spojeva) prema uputi proizvođača. proizvođača
Napomena: Hidroizolaterske radove izvoditi u dogovoru i pod nadzorom stručne osobe proizvođača odabranog sistema hidroizolacija.
b | hidroizolacija ravnog krova (TPO MEMBRANA) | m2 | 50 |  | 0
NEURAČUNATI RADOVI: Neuračunate radove mora odobriti svaki put N.O. ili investitor, i mogu biti prekinuti sa strane istih iz bilo kojeg razloga. Za svaki dan neuračunatih radova mora se voditi izvješće koje detaljno obuhvaća izvedene radove, imena radnika, njihova sprema, radne sate pojedinca, i utrošeni materijal. Isto vrijedi za teške strojeve za koje se zbraja najam za odrađene satove, imena radnika , osobine strojeva. Ukoliko cijene nisu ranije dogovorene, izvođač treba dostaviti ponudu i nakon zajedničkog prihvaćanja sa strane N.O. i investitora, može početi izvedba radova.
NAPOMENA: Svi prateći radovi moraju biti izvedeni i ako nisu navedeni u stavkama troškovniku.
ZIDARSKI, TESARSKI, FASADERSKI,
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
3. | BRAVARSKI RADOVI
3.1. | Dobava i ugradnja metalnih montažnih ljestvi sa zaštitom na fasadnom bočnom zidu na spoju višeg i nižeg krova.
| Obračun po kom | kom | 1 |  | 0
| BRAVARSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
4. | SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI (GN 531)
Soboslikarsko ličilački radovi izvode se u skladu sa važećim tehničkim propisimai nanošeni prema tehničkim naputcima proizvođača i uputama N.O. Svaki premaz se izvodi na prethodno pripremljenu i očišćenu podlogu, minimalno u dva sloja do potpunog jednoličnog pokrivanja površine svijetlim bojama. Uključena je uvijek i priprema gletovanih i brušenih površina. Uključeni svi troškovi i dobava, skele, čišćenje i zaštita podova, obloga, mramora i sve ostalo što se može prljati.
4.1. | Bojanje fasade - popravci nakon pripreme za ugradnju panela.
| Obračun po m2 | m2 | 100 |  | 0
| SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  | 0
A | GRAĐEVINSKI RADOVI
2. | BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
B | OBRTNIČKI RADOVI
3. | BRAVARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | SOBOSLIKARSKO-LIČILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO KN: |  |  |  | 0
| A + B SVEUKUPNO: |  |  |  | 0
A+B | S V E U K U P N O K N : |  | bez PDV-a 25% |  | 0
A+B | S V E U K U P N O K N : |  | PDV 25% |  | 0
A+B | S V E U K U P N O K N : |  | cijena s PDV-om 25% |  | 0